## НИИ общей патологии
Наименование оборудования | Дата принятия к учету | Дата ввода в эксплуатацию | Методы исследований, выполняемые на оборудовании
Аппарат (оборудование) д/электрофизиологич.исследований МР35 с принадлежностями, производства "Biopac Systems, Inc."/США* | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Изучение кардиотропных эффектов регуляторных пептидов
Аппарат (оборудование) д/электрофизиологич.исслед.МР35 с принадлежностями/США* | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Изучение кардиотропных эффектов регуляторных пептидов
Компл.лаб.оборуд.д/изуч-я повед.жив-ных в составе:с-ма д/видео слежения с откр.полем,с-ма д/теста принудит.плавания,тест с крестообраз.лабиринтом,с-ма д/тренир.,тестир.степени усталости д/крыс,с-ма д/изуч.моторн.коорд.,с-ма д/изуч.гиперальгезии,с-ма д/изм.подерг.хвоста,с-ма провед.теста давл-я на ко | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Изучение анальгетической, двигательной, анксиолитической, ноотропной активностей. Изучение антидепрессантов, нейролептиков.
Полумикровесы, Япония | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Подгготовка микродоз БАВ.
Центрифуга настольная (ELMI, Латвия) | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Приготовление образцов препаратов крови.
Система беспроводной регистрации ЭКГ у лабораторных животных Физиобелт (Нейроботикс, Россия) |  |  | Изучение кардиотропных эффектов регуляторных пептидов

## НИИ ГМЭ
Наименование оборудования | Дата принятия к учету | Дата ввода в эксплуатацию | Методы исследований, выполняемые на оборудовании
Автоклав горизонтальный 2540МК, (пр-ль: Израиль) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Стерилизация лабораторной посуды
Автоклав горизонтальный 2540МК, (пр-ль: Израиль) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Стерилизация лабораторной посуды
Автоклав, 75 л, вертик., автомат., MLS-3781L, темп. 115-135 С, вкл 3 корзины. Sanyo | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Стерилизация лабораторной посуды
Автоклав, 75 л, вертик., автомат., MLS-3781L, темп. 115-135 С, вкл 3 корзины. Sa | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Стерилизация лабораторной посуды
Автоклав, 75 л, вертик., автомат., MLS-3781L, темп. 115-135 С, вкл 3 корзины. Sa | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Стерилизация лабораторной посуды
Автоматическая станция выделения НК и белков, QIAcube, QiaGen | 2016-10-18 | 2016-10-18 | Экстракция нуклеиновых кислот из крови, тканей, клеток
Автоматическое промывающее устройство (вошер) микропланшетного формата: Вошер д/планшетов WellWash Versa, пр-ль: Финляндия | 2016-09-16 | 2016-09-30 | Автоматическое промывание планшетов при проведении иммуноферментного анализа
Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15, Ral Technica | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Измерение содержания биохимических показателей плазмы, сыворотки крови
Бокс абактериальный воздушной среды д/работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-"Ламинар-С." по ТУ 9443-002-51495026-2004 в исполнении: БАВнп-01-"Ламинар-С."-1,2 код товара: LS 412.120 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Раскапывание планшетов при постановке полимеразно-цепной реакции
Весы прецизионные серии Pioneer PA114C (пр-ль: КНР) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Взвешивание сыпучих реактивов
Гель-документирующая система, модель BioDoc-lt, с принадлежностями | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Детекция фрагментов нуклеиновых кислот в ультрафиолетовом свете
Геномный времяпролетный анализатор, масс-спектрометр настольный, модель Mass Array CPM производство компании Agena Bioscience/США | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Генотипирование ДНК на основе масс-спектрометрического анализа
Гомогенизатор д/разрушения образцов в молекулярной биологии TissueRuptor, Qiagen | 2016-10-18 | 2016-10-18 | Измельчение биологических образцов - фрагментов тканей, органов.
Дистиллятор GFL-2001/4, Германия | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Получение дистиллированной воды
Комплекс генетического анализа, основанного на методе пиросеквенирования, на базе системы PyroMark Q96 ID 9001672-T1 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | Секвенирование коротких фрагментов ДНК (до 480 пар нуклеотидов), анализ метилирования ДНК
Комплект дополнительного оборудования д/прибора Rotor-Gene Q RGQK-3-T7 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Генотипирование ДНК на основе мультиплексной полимерзно-цепной реакции
Криохранилище Bio-Cane, 20 л, в комплекте с 6-ю стаканами, Thermo | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Хранение тканей в жидком азоте
Криохранилище Forma 902 (пр-ль: США) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Хранение образцов крови, тканей, ДНК при -80 С.
Лабораторный низкотемпературный ларь Liebherr LGT 4725 Mediline | 2016-10-26 | 2016-10-26 | Хранение образцов крови и ДНК
Лабораторный низкотемпературный ларь Liebherr LGT 4725 Mediline | 2016-10-26 | 2016-10-26 | Хранение образцов крови и ДНК
Лабораторный холодильно-морозильный шкаф Liebherr LCv 4010 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Хранение образцов крови и ДНК
Лабораторный холодильно-морозильный шкаф Liebherr LCv 4010 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Хранение образцов крови и ДНК
Лабораторный холодильно-морозильный шкаф Liebherr LCv 4010 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Хранение образцов крови и ДНК
Лабораторный холодильно-морозильный шкаф Liebherr LCv 4010 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник медицинский низкотемпературный в исполнении: 902, код товара: Thermo 902 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник медицинский низкотемпературный в исполнении: 902, код товара: Thermo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник общелабораторный FFGL 1230V, вертикальный, код товара: Thermo FFGL 1230V | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник общелабораторный FFGL 1230V, вертикальный, код товара: Thermo FFGL | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник общелабораторный FFGL 1230V, вертикальный, код товара: Thermo FFGL 1230V* | 2016-12-02 | 2016-12-02 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник общелабораторный FFGL 1230V, вертикальный, код товара: Thermo FFGL 1230V** | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Хранение образцов крови и ДНК
Морозильник общелабораторный FFGL 1230V, вертикальный, код товара: Thermo FFGL** | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Хранение образцов крови и ДНК
Планшет для микрообъемов uDrop (Thermo) | 2015-09-14 | 2015-09-14 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот
Прибор Rotor-Gene Q 6plex д/провед.полимеразной цепн.реакции в режиме реальн.вр.,с принадлежностями | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Проведение полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени
Ридер планшетный многофункциональный формата Varioskan Flash (пр-ль: США) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Измерение концентрации метаболитов в микропланшетном формате
Система высокой очистки воды Synergy с УФ лампой в комплекте, код товара: SYNSVHFRU | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Получение бидистиллированной воды для приготовления реактивов в молекулярной биологии
Система получ-я сверхчистой воды Synergy (пр-ль: Франция) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Получение бидистиллированной воды для приготовления реактивов в молекулярной биологии
Сосуд Дьюара транспортировочный Arctic Express 5, d горла 35 мм, 1,5л, 1 канистра, Thermo | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Транспортировка биологических образцов тканей, клеток в жидком азоте
Спектрофотометр ND-2000-EU, NanoDrop (включ.набор д/восстановл.рабочих поверхностей CHEM-PR1-KI) | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот
Спектрофотометр ND-Lite/print, с принтером, набор CHEM-PR1-KIT, раствор CHEM-CF-1 для калибровки, NanoDrop Technologies | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот
Спектрофотометр микропланшетный (анализатор иммунологический) Multiscan Go (Thermo) | 2015-09-14 | 2015-09-14 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот и белков
Термостат суховоздушный серии BD (пр-ль: Германия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Поддержание необходимой температуры для инкубирования реакционной смеси
Термостат суховоздушный серии BD (пр-ль: Германия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Поддержание необходимой температуры для инкубирования реакционной смеси
Термостат суховоздушный: Инкубатор BD с принадлежностями, код товара: BD53 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Поддержание необходимой температуры для инкубирования реакционной смеси
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000 | 2010-11-12 | 2010-11-30 | Проведение полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения С1000 Touch в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX96, код товара: comp 1855195 RU | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Проведение полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени
Термоциклер ТП4-ПЦР-01-"Терцик" (пр-ль: Россия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Проведение мультиплексной полимеразно-цепной реакции
Термоциклер ТП4-ПЦР-01-"Терцик" (пр-ль: Россия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Проведение мультиплексной полимеразно-цепной реакции
Устройство д/препаративного и аналитического электрофореза нуклеиновых кислот серии SE (пр-ль: Россия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Препаративный и аналитический электрофорез нуклеиновых кислот
Флуориметр Qubit 3.0, 2 канала: 430-495/510-580 и 600-645/665-720 нм, 1х0,5мл, стартовый набор для количественного определения | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот и белков
Флуориметрич.анализатор экспрессии иРНК в клетках: Термоциклер д/амплификации | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Проведение полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени
Флуориметрич.анализатор экспрессии иРНК в клетках: Термоциклер д/амплификации | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Проведение полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени
Центрифуга 5430 (пр-ль: Германия) | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Центрифугирование микропробирок и микропланшетов
Центрифуга лабораторная "Eppendorf" Centrifuge 54xx, исполнение Centrifuge 5430 (knob), код товара: Epp 5427 000.615 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Центрифугирование микропробирок и микропланшетов
Центрифуга лабораторная многофункциональная 5702, вариант исполнения: 5702R с принадлежностями, код товара: Epp 5703 000.420 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Центрифугирование микропробирок и микропланшетов

## НИИ физиологии
Наименование оборудования | Дата принятия к учету | Дата ввода в эксплуатацию | Методы исследований, выполняемые на оборудовании
Комплекс суточного мониторир-я ЭКГ и АД "Валента" в сост.:регистратор ЭКГ холстеровский "Валента" МН-08; комплект обработки; монитор носимый АД "Валента" | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Запись и расшифровка электрокардиограммы
Спирометр SCHILLER PC SPIROMETRY в комплекте со спиродатчиком SP-260, калибровочным насосом и принадлежностями | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Измереие и анализ легочных объемов, проходимости дыхательных путей.
Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 PC с программой "С"-программа анализа, прогр.обеспечением EXEC/EXEC plus, принадлежностями, ПК (системный блок, клавиатура,комп.мышь с ковриком, монитор, принтер), ПК столом | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Запись и расшифровка электрокардиограммы

## НИИ экспериментальной медицины
Наименование оборудования | Дата принятия к учету | Дата ввода в эксплуатацию | Методы исследований, выполняемые на оборудовании
Автоматический анализатор VITALIT 1000 | 2012-12-17 | 2012-12-31 | Автоматический анализатор для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа: содержание инов калия, натрия, кальция, хлора и биохимических показателей в биологических жидкостях следующими методами: Измерение «по конечной точке» – моно- или бихроматическое; Измерение кинетическим методом; Измерение дифференциальным методом (с двумя реагентами или холостой пробой); Измерение псевдокинетическим (двухточечным) методом по стандарту; Многоточечная калибровка до 8 стандартов; Иммунотурбидиметрическое измерение с расчетом значений по нелинейной калибровочной кривой; Использование одного, двух или трех реагентов;
Анализатор "Флюорат-02-АБЛФ-Т" (в комплекте) | 2010-07-07 | 2010-07-30 | универсальный полуавтоматический анализатор для определения широкого круга биохимических показателей с помощью трех встроенных режимов измерений: фотометрического, флуоресцентного и хемилюминесцентного. Режим работы фотометра прибор выполняет стандартные фотометрические методики определения: общий белок, альбумин, общий и прямой билирубин, холестерин, триглицеридов, мочевина, АлТ, АсТ, ЛДГ, a-амилазы, 17-КС, 17-ОКС, кислая и щелочная фосфатаза, электролиты, макроэлементы и т.п. Режим работы флуориметра прибор выполняет унифицированные флюориметрические методики для определения: адреналина, норадреналина, гистамина, серотонина, 11-ОКС, витаминов А, Е, В1, В2, В6, порфиринов и т.п. Измерения проводят только в наливной кювете. Прибор имеет две встроенные методики измерения хемилюминесценции для медицинских применений: Хемилюминесценция стандарты с холостой пробой по реагенту и Хемилюминесценция кинетика, которая позволяет вычислять светосумму (максимально 3600 секунд).
Анализатор биохимический полуавтоматич.Vitalon 400 | 2006-12-25 | 2006-12-29 | Измерение молярной концентрации глюкозы, мочевины, а также, массовой концентрации ионов (Ca2+, Na+, K+, Cl-) в биологических жидкостях.
Аппарат для гистологической обработки тканей АГТ 11-"ФМП" | 2010-12-23 | 2010-12-31 | автоматизированная предподготовка биологических тканей: обезвоживание, обезжиривание, пропитка парафином
Аппарат для электрофизиологических исследований МР150 (на животных) с принадлежностями и системно-интерфейсным блоком, пр-во США | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Аппарат для электрофизиологических исследований позволяет проводить исследования на лабораторных живтных с регистрацией: артериального давления (инвазивным и неинвазивным способом); измерение сердечного выброса методом биоимпеданса; регистрация ЭКГ; регистрация превмограммы; регистрация температуры тела животного; измерение насыщения крови кислородом; измерение микроциркуляции в тканях
Бокс биологической безопасности II класса, тип А2 SC2-4A1 "Esco Micro Pte Ltd" (Сингапур) | 2018-05-17 | 2018-05-17 | Бокс биологической безопасности позволяет проводить работы с наилучшей защитой пользователя, продукта и окружающей среды.
Датчик давления TSD175A (для модуля усилительного MPMS100A-1), пр-во США | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Оптоволоконный инвазивный датчик давления диаметром 0,3 мм: применяется совместно с модулем MPMS100A-1 для измерения внутрисосудистого кровяного давление (артериального, венозного); давленя в мочевом пузыре; внутричерепного давления; внутриматочного давления; внутриглазного давления и т.п.
Инкубатор лабораторный RI с принадлеж-тями,вариант исполн-я RI 115 (Германия) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Термостатирование при заданной температуре
Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-S с принадлежностями | 2012-12-18 | 2012-12-31 | микросокпрование гистологических препаратов в проходящем свете, темном поле, микрофотографирование, морфометрия.
Микроскоп Микромед И ЛЮМ (Китай) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | люминесцентная микроскопия криостатных гистологических препаратов, обработанных люминесцирующими сыворотками
Микротом МЗП-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | изготовление гистологических срезов из парафиновых блоков
Морозильник LGT 4725, Liebherr (Австрия) | 2019-12-20 | 2020-01-01 | Длительное хранение образцов при температуре от -10°С до -45°С
Мултискан МОС | 1993-10-01 | 1993-10-01 | Планшетный фотометр для использования планшетов на 96 лунок позволяет проводить измерения в диапазоне длин волн 340-850 нм. Используется для проведения иммуноферментного анализа.
Мултискан МОС | 1993-10-01 | 1993-10-01 | Планшетный фотометр для использования планшетов на 96 лунок позволяет проводить измерения в диапазоне длин волн 340-850 нм. Используется для проведения иммуноферментного анализа.
Настольн центрифуга | 1993-10-01 | 1993-10-01 | Центрифугирование биологических жидкостей
Настольная центрифуга SL 16R с охлаждением, микропроцессорное упр-е (Thermo) в комплек-ции с: ротор ТХ-400, ротор 4х400мл, 500 об/мин, н-р из 4 центр.стаканов д/ротора ТХ-400, н-р из 4 гермет.крышек д/ротора ТХ-400, н-р из 4 адаптеров | 2015-11-25 | 2015-11-25 | Центрифугироание биологических жидкостей в контролируемых температурных условиях
Рабочая станция для работы с животными VA2-4A1 "Esco Micro Pte Ltd" (Сингапур) | 2018-05-17 | 2018-05-17 | Ламинарная станция для работы с животными на базе бокса биологической безопасности второго класса типа А2 и создают локальную стерильную зону Class 3 по ISO 14644.1. Позволяет работать с клетками всех размеров в асептических условиях.
Рабочая станция для чистки клеток VBD-4A1 "Esco Micro Pte Ltd" (Сингапур) | 2018-05-17 | 2018-05-17 | Специально разработанная для лабораторий, работающих с животными, мобильная рабочая станция защищает персонал и окружающую среду лабораторий от воздействия аллергенов и неприятных запахов.
С-ма вестерн-блоттинга iBind д/обраб.мини-мембран,со старт.к-том реаген.(Израиль | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Система обработки целлюлозных мембран первичными антителами в полуавтоматическом режиме
С-ма д/блоттинга д/полусух.переносаPowerBlotter д/мембран,со старт.набором(Китай | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Система для быстрого переноса белков из гелей на целлюлозную мембрану
Система для блоттинга Mini Gel с набором д/заливки SureCast Gel (Израиль) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Позволяет осуществлять электрофоретическое разделение белков в полиакриамидном геле. Позволяет осуществлять "мокрый" перенос белков из геля на целлюлозную мембрану классическим способом. В комплекте есть приспособления для самостоятельного изготовления гелей из химических рекативов.
Система измер-я давл-я 1-канальная (модуль усилительный МРМS100А-1), пр-во США | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Одноканальная оптоволоконная портативная микросистема для змерения внутрисосудистого кровяного давление (артериального, венозного); давленя в мочевом пузыре; внутричерепного давления; внутриматочного давления; внутриглазного давления и т.п. (применяется совместно с инвазивным датчиком TSD 175A)
СО2-инкубатор д/лабораторн.исследований с принадлеж-тями, СВ 150 (Германия) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Выращивание клеточных линий в заданных условиях, возможность контролировать температурный режим и содержание CO2
СО2-инкубатор д/лабораторн.исследований с принадлеж-тями, СВ 150 (Германия) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Выращивание клеточных линий в заданных условиях, возможность контролировать температурный режим и содержание CO2
Спектрофотометр СФ-2000 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Измерение спектральных коэффициентов направленного пропускания жидких и твердых прозрачных образцов
Сфигмометр VS-1500N с принадлеж-тями и программой обработки данныхсфигмограмм, Япония | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Неинвазивное измеряет артериальное давление на четырех конечностях с одновременной записью ЭКГ, ФКГ и пульсовых волн на сонной, бедренной артериях, а также на артериях четырех конечностей. Позволяет исследовать растяжимость артерий и степень нарушения кровотока в сосудах нижних конечностей пациента.
Ультра низкотемпературный морозильник лабораторный VF360-86G (Нидерланды) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Хранение биологических образцов (в том числе клеточных линий) при температурах до -85 градусов Цельсия.
Цветная цифр.камера RGB,1/2"proscan,2048x1536,24 бит,12 к/с,USB 2.0,управл.и питание с ПК, ПО ММС ММ | 2012-12-18 | 2012-12-31 | предназначена для получения микрофотографий при микроскопировании гистологических препаратов
Аналитические лабораторные весы GH-252, Япония | 2019-09-05 | 2019-09-05
Аппарат д/клинико-диагностических лабор.исслед-ий: Leica Autostainer XL (ST5010) | 2021-10-29 | 2021-10-29
Блок аспиратора-ирригатора для санации полостей организма, Россия | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Предназначен для орошения операционного поля во время проведения эндоскопических вмешательств (ирригация). Также позволяет собирать жидкость (аспирация).
Инкубатор IGS60 серии HERATHERM General Protocol | 2017-08-09 | 2017-08-09
Камера д/горизонт.электрофореза Multi Sub Choice Trio Clever Scientific с источником питания Power Pro 300 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Позовляет осущствлять горизонтальный электрофорез нуклеиновых кислот (этап метода Comet assay)
Камерная лиофильная сушилка Scientz 30F, КНР | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Предназначена для лиофилизации субстанций, растворенных в веществах с высокой температурой замерзания (водные растворы, возможно - слабые растворы спиртов). Полки подогреваемые до +50 градусов Цельсия, конденсор охлаждается до -73 градусов. Вакуум до 5 миллиПА
Коагулометр АПГ2-02-П | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Позволяет тестировать образцы крови и плазмы по следующим параметрам: протромбиновый тест (ПВ, ПО, МНО, % по Квику); АЧТВ / АПТВ (время, отношение); тромбиновое время (время, отношение); концентрация фибриногена по Клауссу (в г/л); время свертывания (произвольный режим); ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ:; активность фактора VIII (в %); активность фактора IX (в %); активность системы протеина С (нормализованное отношение); активность антитромбина (в %); активность фактора II (в %); активность фактора V (в %); активность фактора VII (в %); активность фактора X (в %); активность фактора XI (в %); активность фактора XII (в %); тромбин-гепариновое время свёртывания (в %)
Комплекс эндоскопического оборудования для проведения эндоскопич.операций на малых и средних лабораторн.жив-ных: Монитор, в/камера ВК-01-"Крыло",осветитель эндоскопич.КРО 1001,инсуффлятор электронн.КРИ 1001,аппарат электрохирургич,высокочастотн.КРК 1001,стойка передвижная,трубка оптич.жесткая "Крыло | 2017-03-29 | 2017-03-29 | Предназначен для проведения эндоскопических вмешательств с использованием средних и крупных лабораторных животных.
Коробочный эндоскопический тренажерный комплекс Э.Н.Д.О. Лапаро М (в компл.:лоткки цельный и перфорир., модуль Э.Н.Д.О. Лапаро, камера эндоскопич.торцевая USB, коврик трениров., набор д/тренировки эндоскопич.,контроллер д/камеры с USB, стойка под тренажер, полка д/крепл.контроллера и кла-ры, монитор | 2017-02-22 | 2017-02-22 | Предназначен для обучения базовым навыкам эндоскопических вмешательств.
Коробочный эндоскопический тренажерный комплекс Э.Н.Д.О. Лапаро М (в компл.:лотк | 2017-02-22 | 2017-02-22
Машина испытательная универсальная электромеханическая РЭМ-0,2-1, с доп.комплектацией | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Позволяет проводить испытания образцов материалов на разрыв, продавливание, сдавливание. Результаты выводятся на экран в цифровом виде. Максимальное усилие - 200 ньютонов.
Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ni (вар-т исп.Eclipse Ni-U) с принадлежностями | 2021-10-29 | 2021-10-29 | микроскопирование гистологических препаратов в проходящем свете, темном поле, микрофотографирование, морфометрия.
Микроскоп Микромед И ЛЮМ (Китай) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | люминесцентная микроскопия криостатных гистологических препаратов, обработанных люминесцирующими сыворотками
Микроскоп сканирующий медико-биологич.д/лаб.исслед.Nanozoomer SQ C13140-21,c принадлежностями | 2021-10-29 | 2021-10-29 | оцифровка гистологических препаратров полностью или в выбранном поле, аннотирование их, проведение измерений объектов, размещение на сетевых ресурсах с организацией управляемого доступа к изображениям, в том чсле для целей обучения и телемедицины.
Микротом ротационный CUT 5062 c принадлеж-тями (230V/50Hz) | 2021-10-29 | 2021-10-29 | изготовление тонких и полутонких срезов парафиновых блоков (только кассет)
Наркозно-дыхательный аппарат R540 c масками для крыс и кроликов (Производитель RWD Life Science) | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Предназначен для обеспечения масочной анестезии лабораторных животных от мышей до кроликов.
Операционный микроскоп, в комплекте OPMI Pico с принадлежностями | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Предназначен для проведения микрохирургических манипуляций. Оснащен окулярами ассистента, видеокамерой.
Передвижная рентгеновская установка ПРДУ с микрофокусным источником рентгеновского излучения и системой визуализации в комплекте | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Позволяет получать цифровые рентгенограммы образцов различного размера, в т.ч. высокого разрешения.
Стерилизатор паровой BK-75-01 по ТУ 9451-143-125117820-2008 (Россия) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Для паровой стерилизации в режимах 121 градус, 131 градус.
Счетчик клеток,анализатор жизнесп.клетокCountessII AutomatedCellCounter/Сингапур | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Подсчет количества клеток в 1 мл жидкости с помощью специальных картриджей. При дополнительном оакрашивании позволяет оценивать количество живых и мертвых клеток

## эксперим.-биол. клиника
Наименование оборудования | Дата принятия к учету | Дата ввода в эксплуатацию | Методы исследований, выполняемые на оборудовании
Автоматический биохимический анализатор со считывателем штрих-кода, со стартовым набором реагентов, персональным компьютером и источником бесперебойного питания | 2017-09-08 | 2017-09-08
Автоматический гематологический анализатор | 2017-09-08 | 2017-09-08
Аппарат наркозно-дыхательный высокого класса с безмасляным компрессором воздуха | 2017-09-08 | 2017-09-08
Аппарат электрохирургический высокочастотный /многофункциональный, со СПРЕЙ функцией/ | 2017-09-08 | 2017-09-08
Концентратор кислородный "Lauf G 500" с принадлежностями | 2017-12-08 | 2017-12-08
Мобильный рентгеновский аппарат с автоматизированным управлением | 2017-09-08 | 2017-09-08
Низкотемпературная сплит-система "Север" BGS 415S | 2017-04-07 | 2017-04-07
Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75-Пз | 2017-12-08 | 2017-12-08
Стерилизатор паровой с автоматическим управлением PHS-300 проходной со встроенным парогенератором | 2017-12-08 | 2017-12-08
Ультразвуковая система с датчиками /конвексным, монокристаллическим, линейным, микроконвексным/ | 2017-09-08 | 2017-09-08